Krzyżanów, dnia 30 lipca  2012 roku

KI.0341/ZP-08/2012

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie montażu przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach położonych na terenie gminy Krzyżanów (znak sprawy: KI.0341/ZP-08/2012)

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2010 roku  Nr 113, poz. 759 ze zm.) -  Zamawiający informuje, iż w dniu 24 lipca 2012 roku do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Treść zapytań Zamawiający  udostępnia na stronie internetowej (bez ujawnienia źródła zapytania) z nadaną numeracją  wg kolejności wpływu zapytań do Zamawiającego.

Zgodnie z nadaną numeracją poniżej Zamawiający udziela wyjaśnień (odpowiedzi)  na złożone zapytania:

Wyjaśnienie dot. zapytania Nr 1 ; 2 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8

Zamawiający informuje, iż nie dokonuje zmiany w opisie przedmiotu zamówienia i wymaganiach co do rozwiązań równoważnych wskazując, że wszystkie graniczne wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia spełniają urządzenia produkcji np. firmy Boralit NV,  Nijverheidslaan 12,  B-9880 Aalter - Belgium  oraz firmy:        P  P.P.H. „Centroplast” Sp. z o.o. ; Mazury 51 ; 97-400 Bełchatów.

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż został zmieniony poprzez skreślenie zapis SIWZ dotyczący wizji lokalnej pracujących urządzeń równoważnych i skreślenie kolumny w załączniku Nr 11 do SIWZ odnośnie wskazania lokalizacji urządzeń równoważnych.

Wyjaśnienie dot. zapytania Nr 3

Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia referencji określających inne ilości wykonania przydomowych oczyszczalni niż ilości określone w SIWZ ( 200 szt.).

Wyjaśnienie dot. zapytania Nr  7

Tak – Zamawiający dopuści rury drenażowe na zasadach określonych w pytaniu Wykonawcy.

WÓJT

/-/ mgr inż. Tomasz Jakubowski