Krzyżanów, dnia 27.05.2009 roku

ZP. 0341-02/2009

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody                  w Krzyżanowie (znak sprawy: ZP.0341-02/2009).

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku  Nr 223, poz. 1655 ze zmianami z 2008 roku Dz. U. Nr 171, poz. 1058; Nr 220, poz. 1420), Zamawiający informuje, iż w dniu 26.05.2009 roku wpłynęło zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, następującej treści:

„W trakcie przygotowywania naszej oferty na w/w przetarg pojawiły się następujące pytanie:

- Kosztorys „Roboty drogowe” – poz. 10 i 11 mówi o przygotowaniu drogi z betonu B 7,5 – 552,50 m², nie ma jednak pozycji dotyczącej ułożenia kostki brukowej (np. chodnik jest „zakończony” w poz. 18 kostką brukową).

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie naszych wątpliwości.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku  Nr 223, poz. 1655 ze zmianami z 2008 roku Dz. U. Nr 171, poz. 1058; Nr 220, poz. 1420), Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:

W załączonej dokumentacji technicznej stanowiącą integralny załącznik do SIWZ – kosztorys „roboty drogowe” – poz. 10, 11 w związku z brakiem elementu wykończającego na powierzchni dróg wewnętrznych - należy przyjąć  zgodnie z dokumentacją techniczną kostkę betonową o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm (KNR-2-31 tab.0511. kol.03).

Z poważaniem

WÓJT

mgr inż. Tomasz Jakubowski