Krzyżanów, dnia 17.06.2025 r.

Gmina Krzyżanów

99-314 Krzyżanów 10

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY**

Dotyczy: dostawa zestawu do biofeedback wraz z wyposażeniem gabinetu i modułem VR oraz kursem EEG-Biofeedback dla 1 nauczyciela w ramach projektu p.t Edukacja na medal - w Gminie Krzyżanów, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Program Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

1. PYTANIE

Czy Zamawiający potwierdza, iż wymaga dostarczenia urządzenia posiadającego

certyfikat wyrobu medycznego ?

**Odpowiedź :**

Tak.

2. PYTANIE

Czy Zamawiający potwierdza, iż wymaga dostarczenia urządzenia

zarejestrowanego w Rejestrze Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i

Produktów Biobójczych?

**Odpowiedź :**

Tak.

3. PYTANIE

Czy Zamawiający wymaga aby zestaw Biofeedback był wyposażony w czepek PRO z elektrodami wieloletnimi czy jedynie wymaga osobnych elektrod wieloletnich?

**Odpowiedź :**

Wymagane jest aby zestaw wyposażony był w czepek PRO z elektrodami wieloletnimi.

4. PYTANIE

Czy zamawiający może określić co oznacza skrót odnośnie Kursu EEG-Biofeedback - 1 gr x 45 godz. dla 1 n-la(1K)???

**Odpowiedź :**

Zapis oznacza: : 1 grupa razy 45 godzin dla jednego nauczyciela ( jedna kobieta ) .

2. PYTANIE

Czy zamawiający dopuszcza, żeby szkolenie odnośnie kursu EEG – Biofeedback odbyło się online w terminie od 22.09.2025r. do 24.09.2025r. w wymiarze 50 godzin lekcyjnych??

**Odpowiedź :**

Zamawiający dopuszcza, aby szkolenie odnośnie kursu EEG – Biofeedback odbyło się w terminie od 22.09.2025r. do 24.09.2025r. w wymiarze 50 godzin lekcyjnych. Zamawiający nie dopuszcza szkolenia online.