Krzyżanów, dnia 02 lutego  2016 roku

KI.271/ZP-01/2016

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie przebudowy dróg powiatowych i remontu nawierzchni dróg gminnych (znak sprawy: KI.271/ZP-01/2016)

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164) -  Zamawiający informuje, iż wpłynęły  następujące zapytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Treść zapytania  Zamawiający  udostępnia na stronie internetowej (bez ujawnienia źródła zapytania)  wraz z poniższymi  odpowiedziami.

Zapytanie z dnia 29.01.2016 roku  (data wpływu: 02.02.2016r.)

- W specyfikacji technicznej ( wymagania ogólne pkt 7.4 ) jest mowa o tym, że wykonawca ma dostarczyć i zainstalować urządzenie wagowe. Prosimy o podanie parametrów tego urządzenia i miejsca jego zainstalowania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający weryfikuje zapis w STOiWR  - ważenie surowców i materiałów jest wewnętrzna sprawą Wykonawcy.

- Na czym należy układać płyty ażurowe typu „ Krata „.

Odpowiedź Zamawiającego:

Do umocnienia skarp rowów przy wlotach przepustów należy użyć płyty betonowe 4-x60x8 cm zgodnie z dokumentacja techniczną (opis techniczny i rysunek Nr 6).

- Wynagrodzenie za wykonane roboty jest ryczałtowe z drugiej strony w specyfikacji jest mowa o rozliczeniu robót kosztorysem powykonawczym. Czy wobec-tego, jeżeli ilości robót faktycznie wykonanych będą się różniły od ilości podanych w przesłanym nam kosztorysie nakładczym to inwestor, obniży lub podwyższy kwotę w stosunku do kwoty ryczałtowej? (Mowa o pierwotnym zakresie robót. Przede wszystkim chodzi o wykopy przy układaniu przepustowi pogłębiania rowu. Jednocześnie internujemy, że na podstawie przekazanej nam dokumentacji nie jesteśmy w stanie policzyć ilości wykopów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Przedmiary (kosztorys nakładczy) służą jako element pomocniczy do wyceny. Należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną.

- W kosztorysie nakładczym nie uwzględniono obsypki piaskowej montowanych przepustów. Prosimy o dopisanie tej pozycji do kosztorysu z podaniem ilości piasku potrzebnego do obsypania rur.

Odpowiedź Zamawiającego:

Przedmiary (kosztorys nakładczy) służą jako element pomocniczy do wyceny. Należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną.

WÓJT

/-/ mgr inż. Tomasz Jakubowski