Krzyżanów, dnia 18 kwietnia  2016 roku

KI.271/ZP-03/2016

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie budowy stadionu sportowego w Krzyżanowie (znak sprawy: KI.271/ZP-03/2016)

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164) -  Zamawiający informuje, iż wpłynęły  następujące zapytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Treść zapytania  Zamawiający  udostępnia na stronie internetowej (bez ujawnienia źródła zapytania)  wraz z poniższymi  odpowiedziami.

Zapytanie z dnia 11.04.2016 oraz  13.04.2016 - Odpowiedzi Zamawiającego

- Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Zagospodarowania Terenów Zielonych „BUDROX” Sp. z o.o. w Gostyninie po zapoznaniu się z dokumentacją projektową uprzejmie prosi o  podanie dokładnej lokalizacji murów oporowych z podaniem długości i wysokości na poszczególnych odcinkach, jest to pozycja bardzo cenotwórcza a na podstawie załączonej dokumentacji nie jesteśmy w stanie zweryfikować ilości podanych w przedmiarze (poz. 220 ilość 191,73 m3).

Odpowiedź Zamawiającego:

Murki oporowe należy wykonać wokół boiska  pod ogrodzeniami w  trzech  odcinkach (łączna długość 288,00 mb) – zgodnie z projektem.

- Czy Zamawiający podtrzymuje konieczność wykonania warstwy odsączającej w wys. 50 cm piasku?

W sytuacji, gdy nie ma automatycznego systemu nawadniania powyższe może zbytnio wysuszyć murawę przy ręcznym podlewaniu z węży.

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy wykonać zgodnie z projektem.

- Czy Zamawiający uzupełni zakres robót o wykonanie automatycznego, podziemnego systemu nawadniania?

Podlewanie ręczne za pomocą węzy może okazać się niewystarczające, nawierzchnia trawiasta może ulec przesuszeniu, a w następstwie tego zniszczeniu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy wykonać zgodnie z projektem.

WÓJT

/-/ mgr inż. Tomasz Jakubowski