Krzyżanów, dnia 29.05.2009 roku

ZP. 0341-02/2009

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody                  w Krzyżanowie (znak sprawy: ZP.0341-02/2009).

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku  Nr 223, poz. 1655 ze zmianami z 2008 roku Dz. U. Nr 171, poz. 1058; Nr 220, poz. 1420), Zamawiający informuje, iż w dniu 28.05.2009 roku wpłynęło zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, następującej treści:

„Dokumentacja projektowa i opis zawiera ogrodzenie – długość 250 m. Nie możemy znaleźć takiego zapisu w kosztorysach, nie ma też uwagi o planowanym pominięciu budowy ogrodzenia przy realizacji zadania objętego przetargiem

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie naszych wątpliwości.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku  Nr 223, poz. 1655 ze zmianami z 2008 roku Dz. U. Nr 171, poz. 1058; Nr 220, poz. 1420), Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:

Zadanie będące przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należy wykonać zgodnie z załączona dokumentacja techniczną stanowiącą integralny załącznik do SIWZ – zakres prac obejmuje również wykonanie ogrodzenia.

Z poważaniem

WÓJT

/-/ mgr inż. Tomasz Jakubowski