## budynki
Załącznik do wyjasnień z dn. 26.06.2014 r. - wykaz budynków i budowlio z powierzchnią użytkowa
Lp. | Nazwa budynku/budowli | prrzeznaczenie budynku/budowli | czy budynek jest użytkowany? (TAK/NIE) | czy budynek jest przenaczony do rozbiórki? (TAK/NIE) | czy jest to budynkek zabytkowy, podlegający nadzorowi konserwatora zabytków? | Rok budowy | Wartość | Rodzaj wartości | zabezpieczenia (znane zabiezpieczenia p-poż i przeciw kradzieżowe) (2) | lokalizacja (adres) | Ip. | Rodzaj materiałów budowlanych, z jakich wykonano budynek |  |  | Opis stanu technicznego budynku wg poniższych elementów budynku | [5 empty] | powierzchnia użytkowa w m2
[12 empty] | mury | stropy | dach (konstrukcja i pokrycie) | konstukcja i pokrycie dachu | intalacja elekryczna | sieć wodno-kanalizacyjna oraz cenralnego ogrzewania | stolarka okienna i drzwiowa | instalacja gazowa | instalacja wentylacyjna i kominowa
1. Urząd Gminy | [10 empty] | 1. Urząd Gminy
1 | Budynek sprzętu OC i archiwum | budynek sprzętu OC | tak | nie |  | 1975 | 2285 | wartość początkowa (księgowa brutto) | gaśnice, hydrant, kraty , szyby antywłamaniowe, zamki GERDA, alarm | Krzyżanów | 1 | cegła pełna | - | drewno + papa | dobry | dobry | _ | dostateczny | _ | _ | 58.97
2 | Budynek Urzedu Gminy | Urząd Gminy | tak | nie | tak | koniec XIX w. | 252920.21 | wartość początkowa (księgowa brutto) | gaśnice, hydrant, kraty , szyby antywłamaniowe, zamki GERDA, alarm | Krzyżanów | 2 | cegła pełna | nad piwnicą żelbet. drewniany | drewno + blacha | dobry | dobry | dobry | dobry | _ | dobry | 348
3 | Dobudówka GOKiS | Urząd Gminy | tak | nie |  | 1986 | 31753 | wartość początkowa (księgowa brutto) | gaśnice, hydrant, kraty , szyby antywłamaniowe, zamki GERDA, alarm | Krzyżanów | 3 | cegła pełna | żelbetonowy | blacha na stropodachu żelbetonowym | dobry | dobry | dobry | dobry | _ | dobry | 78.48
4 | Budynek Gosp.Urzędu Gminy | budynek gosp. | tak | nie |  | 1974 | 666 | wartość początkowa (księgowa brutto) |  | Krzyżanów | 4 | cegła pełna | - | drewno + blacha | dobry | dostateczny | _ | dostateczny | _ | _ | 35.5
5 | Budynek GOKiS | Urząd Gminy | tak | nie |  | 1986 | 8500 | wartość początkowa (księgowa brutto) | gaśnice, hydrant, kraty , szyby antywłamaniowe, zamki GERDA, alarm | Krzyżanów | 5 | cegła pełna | - | stropodach żelbetonowy kryty balchą | dobry | dobry | dobry | dobry | _ | dobry | 57.18
6 | Garaż na sprzęt Urzędu Gminy | garaż | tak | nie |  | 2008 | 289357.2 | wartość początkowa (księgowa brutto) | gaśnice, hydrant, ALARM | Krzyżanów | 6 | pustak | - | dach stalowy + blacha | dobry | dobry | _ | _ | _ | _ | 233.75
7 | Budynek gosp.w Młogoszynie | budynek gosp. | tak | nie |  | 1970 | 432 | wartość początkowa (księgowa brutto) |  | Młogoszyn | 7 | cegła | - | papa na deskach | dostateczny | dobry | _ | dostateczny | _ | _ | 152
8 | Budynek gosp. W Siemienicach | budynek gosp. | tak | nie |  | 1970 | 10843 | wartość początkowa (księgowa brutto) |  | Siemienice | 8 | cegła | - | deski + papa | dostateczny | _ | _ | dostateczny | _ | _ | 51.23
9 | Budynek po byłej SP w Kucharach | budynek | tak | nie |  | 1955 | 38173.17 | wartość początkowa (księgowa brutto) |  | Kuchary | 9 | cegła | drewniany | deski + papa | dobry | dostateczny | dostateczny | dostateczny | _ | dostateczny | 195
10 | Garaz blaszany przy GOZ | garaż | tak | nie |  | 1980 | 1299.81 | wartość początkowa (księgowa brutto) |  | Krzyżanów | 10 | blacha | - | blacha + lepik | dobry | dobry | _ | _ | _ | _ | 35.15
11 | Straznica OSP | straznica OSP | tak | nie |  | 1952 | 291175.03 | wartość początkowa (księgowa brutto) |  | Ktery | 11 | cegła | żelbetonowy | drewno + blacha | dobry | dobry | dobry | dobry | _ | dobry | 68
12 | Budynek mieszk.UG | budynek mieszk. | tak | nie |  | 1942 | 6012 | wartość początkowa (księgowa brutto) |  | Krzyzanów | 12 | deski | drewniany | deski + papa | dostateczny | dostateczny | dostateczny | dostateczny | _ | dostateczny | 65.68
13 | Pałac w Konarach | budynek komunalny | tak | nie | tak | koniec XIX w. | 31780 | wartość początkowa (księgowa brutto) |  | Młogoszyn | 13 | cegła | drewniany | deski + papa | dostateczny | dostateczny | dostateczny | dostateczny | _ | dostateczny | 540.3
14 | Pałac w Młogoszymie | budynek komunalny | tak | nie | tak | XIX/XX w. | 40000 | wartość początkowa (księgowa brutto) |  | Młogoszyn | 14 | cegła | drewniany | drewno + eternit | dostateczny | dostateczny | dostateczny | dostateczny | _ | dostateczny | 468
15 | Agronomowka Młogoszyn |  | tak | nie |  | 1975 | 25165 | wartość początkowa (księgowa brutto) |  | Młogoszyn | 15 | cegła | żelbetonowy | deski + papa | dobry | dostateczny | dostateczny | dostateczny | _ | dobry | 156
16 | Budynek mieszk.I Siemienice | budynek mieszk. | tak | nie |  | lata 30-te XX w. | 80750.99 | wartość początkowa (księgowa brutto) |  | Siemienice | 16 | cegła | drewniany | drewno + blacha | dobry | dostateczny | dostateczny | dostateczny | _ | dobry | 482 - cały budynek 133,8 - najemcy
17 | Budynek mieszk.II Siemienice | budynek mieszk. | tak | nie |  | lata 30-te XX w. | 2851 | wartość początkowa (księgowa brutto) |  | Siemienice | 17 | cegła | drewniany | drewno + blacha | dobry | dostateczny | dostateczny | dostateczny | _ | dobry | 96.2
18 | Budynek mieszk.I Goliszew | budynek mieszk. | tak | nie |  | lata 20-te XX w. | 2545 | wartość początkowa (księgowa brutto) |  | Goliszew | 18 | cegła | drewniany | drewno + ondulina | dostateczny | dostateczny | dostateczny | dostateczny | _ | dostateczny | 48
19 | Budynek mieszk.I w Rustowie | budynek mieszk. | tak | nie |  | lata 20-te XX w. | 10819 | wartość początkowa (księgowa brutto) |  | Rustów | 19 | cegła | drewniany | drewno + papa | dostateczny | dostateczny | dostateczny | dostateczny | _ | dostateczny | 483 - cały budynek 149,2 najemcy
20 | Budynek mieszk.II w Rustowie | budynek mieszk. | tak | nie |  | lata 20-te XX w. | 12041 | wartość początkowa (księgowa brutto) |  | Rustów | 20 | cegła | drewniany | drewno + eternit | dostateczny | dostateczny | dostateczny | dostateczny | _ | dostateczny | 252
21 | Lokale Ktery SK | budynek kom. | tak | nie |  | lata 30-te XX w. | 111386 | wartość początkowa (księgowa brutto) |  | Ktery | 21 | cegła | drewniany | drewno + eternit, ondulina | dostateczny | dostateczny | dostateczny | dostateczny | _ | dostateczny | 906,4 - najemcy
22 | Budynek GOZ | Ośrodek Zdrowia | tak | nie |  | 1969 | 100793.66 | wartość początkowa (księgowa brutto) |  | Krzyzanów | 22 | cegła silkatowa | żelbetonowy | żelbetonowy + papa | dobry | dobry | dobry | dobry | _ | dobry | 387.84
23 | Budynek gosp.przy GOZ Krzyżanów | budynek gosp. | tak | nie |  | 1969 | 4761.59 | wartość początkowa (księgowa brutto) |  | Krzyżanów | 23 | cegła silkatowa | - | żelbetonowy + papa | dobry | dobry | _ | dostateczny | _ | dobry | 22.59
24 | Świetlica wiejska-Łęki Kościelne | swietlica wiejska | tak | nie |  | lata 30-te XX w. | 21599 | wartość początkowa (księgowa brutto) |  | Łęki Kościelne | 24 | cegła | - | drewno + papa | dobry | dobry | dobry | dobry | _ | dobry | 193
25 | Budynek garażowo-gosp. w Kaszewach Kościelnych | budynek gospodarczy | tak | nie |  | lata 40-te XX w. | 44768 | wartość początkowa (księgowa brutto) |  | Kaszewy Kościelne | 25 | cegła | - | drewno + papa | dobry | dostateczny | _ | dostateczny | _ | _ | 40.64
26 | Budynek strażnicy w Kaszewach Kościelnych | straznica OSP | tak | nie |  | lata 40-te XX w. | 132655.89 | wartość początkowa (księgowa brutto) | hydrant, gaśnice, podwójne zamki, okiennice | Kaszewy Kościelne | 26 | cegła | drewniany | drewno + papa | dobry | dobry | dobry | dobry | _ | dobry | 140.42
27 | Budynek strażnicy w Siemienicach | straznica OSP | tak | nie |  | 1950 | 89457 | wartość początkowa (księgowa brutto) | hydrant, gaśnice, podwójne zamki, kraty w oknach | Siemienice | 27 | cegła | drewniany | drewno + papa | dobry | dobry | dobry | dobry | _ | dobry | 191.68
28 | Stacja Uzdatniania Wody w Krzyżanowie | SUW | tak | nie |  | 2009 | 1111189.62 | wartość początkowa (księgowa brutto) |  | Krzyżanów | 28 | stal | - | żelbetonowe prefabrykaty kryte blachą | dobry | dobry | dobry | dobry | _ | dobry | 48.5
29 | Studnia awaryjna w Krzyżanowie | studnia | tak | nie |  | 2009 | 111491.76 | wartość początkowa (księgowa brutto) |  | Krzyzanów | 29 | rura stalowa | żelbetonowy | - | - | dobry | _ | _ | _ | _ | 36
30 | pompa głębinowa w studni rezerwowej | pompa głebinowa | tak | nie |  | 2009 | 16165 | wartość początkowa (księgowa brutto) |  | Krzyzanów | 30
31 | zbiornik retencyjny SUW | zbiornik retencyjny suw | tak | nie |  | 2009 | 101544.72 | wartość początkowa (księgowa brutto) |  | Krzyzanów | 31
32 | Budynek świetlicy wiejskiej w Krzyżanowie | świetlica wiejska, GOKIS | tak | nie |  | 2011 | 1494125.79 | wartość początkowa (księgowa brutto) |  | Krzyżanów | 32 | cegła + pustak | żelbetonowy | drewno + blacha | bardzo dobry | bardzo dobry | bardzo dobry | bardzo dobry | _ | bardzo dobry | 773.75
33 | Dom Nauczyciela |  | tak | nie |  | 1959 | 59025.89 | wartość początkowa (księgowa brutto) |  | Wały 30, 99-314 Krzyżanów | 33
34 | Budynek gospodarczy |  | tak | nie |  | 1959 | 6950.83 | wartość początkowa (księgowa brutto) |  | Wały 30, 99-314 Krzyżanów | 34
35 | kolektor -chodnik Wały | [5 empty] | 37733 | wartość początkowa (księgowa brutto) |  |  | 35
36 | sieć wodoc.Krzyżanów | [5 empty] | 11531 | wartość początkowa (księgowa brutto) |  |  | 36
37 | sieć głębinowo wodoc. | [5 empty] | 6775 | wartość początkowa (księgowa brutto) |  |  | 37
38 | sieć wod.-przyłacze Ktery | [5 empty] | 10887 | wartość początkowa (księgowa brutto) |  |  | 38
39 | Sieć wodoc. Różanowice-Krzyżanów | [5 empty] | 8625 | wartość początkowa (księgowa brutto) |  |  | 39
40 | Sieć wodoc. Siemienice-Siemieniczki | [5 empty] | 32632 | wartość początkowa (księgowa brutto) |  |  | 40
41 | Sieć wodoc. Siemienice-Siemieniczki | [5 empty] | 61090 | wartość początkowa (księgowa brutto) |  |  | 41
42 | Wodociag Stefanów | [5 empty] | 28942 | wartość początkowa (księgowa brutto) |  |  | 42
43 | Wodociag Stefanów-przyłacze | [5 empty] | 1025 | wartość początkowa (księgowa brutto) |  |  | 43
44 | Wodociag Zakowice-Różanowice | [5 empty] | 67824 | wartość początkowa (księgowa brutto) |  |  | 44
45 | Sieć wodoc. Z przyłaczem Polesie | [5 empty] | 8191 | wartość początkowa (księgowa brutto) |  |  | 45
46 | Sieć wodoc. Siemienice-Młogoszyn | [5 empty] | 43292 | wartość początkowa (księgowa brutto) |  |  | 46
47 | Sieć wodoc. Zawady-Wojciechowice | [5 empty] | 113663 | wartość początkowa (księgowa brutto) |  |  | 47
48 | Sieć wodoc. Konary | [5 empty] | 95470 | wartość początkowa (księgowa brutto) |  |  | 48
49 | Sieć wodoc. Wały | [5 empty] | 93232 | wartość początkowa (księgowa brutto) |  |  | 49
50 | Sieć wodoc. Malewo-Marcinów | [5 empty] | 48937 | wartość początkowa (księgowa brutto) |  |  | 50
51 | Sieć wodoc. Kaszewy-Julianów | [5 empty] | 577610 | wartość początkowa (księgowa brutto) |  |  | 51
52 | Sieć wodoc. Rustów-Pawłowice-Łeki | [5 empty] | 850557.7 | wartość początkowa (księgowa brutto) |  |  | 52
53 | Sieć wodoc. Marcinów-Wyręby | [5 empty] | 360204.92 | wartość początkowa (księgowa brutto) |  |  | 53
54 | Sieć wodoc. Goliszew-Stefanów | [5 empty] | 450218.46 | wartość początkowa (księgowa brutto) |  |  | 54
55 | Sieć wodoc. Krzyżanów-Władysławów | [5 empty] | 292674 | wartość początkowa (księgowa brutto) |  |  | 55
56 | Sieć wodoc. Złotniki-Sokół | [5 empty] | 241982.09 | wartość początkowa (księgowa brutto) |  |  | 56
57 | Sieć wodoc.głeb. Młogoszyn | [5 empty] | 21898 | wartość początkowa (księgowa brutto) |  |  | 57
58 | Przyłacza wodoc. W Krzyżanowie | [5 empty] | 74186.3 | wartość początkowa (księgowa brutto) |  |  | 58
59 | Wodociag + przyłacza Młogoszyn | [5 empty] | 63533.37 | wartość początkowa (księgowa brutto) |  |  | 59
60 | Wodociag +przył. Ktery A-Ktery SK | [5 empty] | 71626.49 | wartość początkowa (księgowa brutto) |  |  | 60
61 | Wodociag Ktery A | [5 empty] | 90621 | wartość początkowa (księgowa brutto) |  |  | 61
62 | Spięcie nitki wodoc. Wojciech.-Zawady | [5 empty] | 44439.96 | wartość początkowa (księgowa brutto) |  |  | 62
RAZEM | RAZEM | [5 empty] | 8354684.45
2. Szkoła Podstawowa w Micinie | [10 empty] | 2. Szkoła Podstawowa w Micinie
1 | Budynek szkoły - stara część | szkoła | tak | nie |  | 1928 | 110472.33 | wartość początkowa (księgowa brutto) | gaśnice proszkowe - 2 szt., alarm w pracowni komputerowej, kraty na oknach w pracowni komputerowej | Micin 5, 99-314 Krzyżanów | 1 | cegła | żelbetonowy | drewno + blacha | dobry | dobry | dobry | dobry | _ | dobry | 367
2 | Budynek szkoły - nowa część | szkoła | tak | nie |  | 2003 | 375833.97 | wartość początkowa (księgowa brutto) | gaśnice proszkowe - 2 szt. | Micin 5, 99-314 Krzyżanów | 2 | pustaki | żelbetonowy | drewno + blacha | dobry | dobry | dobry | dobry | _ | dobry | 216
RAZEM | [6 empty] | 486306.3
3. Szkoła Podstawowa w Kterach | [10 empty] | 3. Szkoła Podstawowa w Kterach
1 | Budynek szkoły | szkoła | tak | nie |  | 1902 | 82526.83 | wartość początkowa (księgowa brutto) | gaśnice proszkowe szt. 2, hydrant, alarm - korytarz szkolny, dozór agencji ochrony | Ktery 34, 99-314 Krzyżanów | 1 | cegła | żelbetonowy | deski + papa | dobry | dobry | dobry | dobry | _ | dobry | 466.88
2 | Budynek szkoły - dobudowa | szkoła | tak | nie |  | 2001 | 825543.06 | wartość początkowa (księgowa brutto) | gaśnica proszkowa szt. 1, gaśnica z CO2 szt. 1 - kraty na oknach w 2 pracowniach ze sprzętem elektronicznym, alarm , dozór agencji ochrony | Ktery 34, 99-314 Krzyżanów | 2 | pustaki styropianowe | - | deski + papa | dobry | dobry | dobry | dobry | _ | dobry | 468.3
3 | Budynek gospodarczy | budynek gospodarczy | tak | nie |  | 1971 | 9386.13 | wartość początkowa (księgowa brutto) | gaśnica proszkowa szt. 1 | Ktery 34, 99-314 Krzyżanów | 3 | cegła | - | deski + papa | dostateczny | dostateczny | _ | dostateczny | _ | _ | 102.42
| RAZEM | [5 empty] | 917456.02
4. Szkoła Podstawowa w Kaszewach Dwornych | [10 empty] | 4. Szkoła Podstawowa w Kaszewach Dwornych
1 | Budynek szkoły | szkoła | tak | nie |  | 1963 | 968770.11 | wartość początkowa (księgowa brutto) | gaśnice - 6 szt., hydrant wewnętrzny, kraty na oknach w pracowni komputerowej, sali gimnastycznej i sekretariacie, alarm w pracowni komputerowej, dozór agencji ochrony | Kaszewy Dworne 19, 99-314 Krzyżanów | 1 | cegła | żelbetonowy | płyty żelbetonowe + papa | dobry | dobry | dobry | dobry | _ | dobry | 1099.8
2 | Budynek gospodarczy | budynek gospodarczy | tak | nie |  | 1963 | 7305.45 | wartość początkowa (księgowa brutto) |  | Kaszewy Dworne 19, 99-314 Krzyżanów | 2 | cegła | - | żelbetonowy + papa | dobry | dostateczny | _ | dostateczny | _ | _ | 86.47
Razem | [6 empty] | 976075.56
5. Gimnazjum w Krzyżanowie | [10 empty] | 5. Gimnazjum w Krzyżanowie
1 | budynek szkoły | szkoła | tak | nie |  | 1963 | 515760.93 | wartość początkowa (księgowa brutto) | obiekt monitorowany (3 kamery wewnętrzne, 5 kamer zewnętrznych) czujki alarmu w części administracyjnej szkoły oraz w pracowni komputerowej, kraty w pracowni komputerowej i w sali nr 5 (I piętro), żaluzje w pomieszczeniach biurowych oraz w każdej klasie | Krzyżanów 6, 99-314 Krzyżanów | 1 | cegła | żelbetonowy | płyty żelbetonowe + papa | dobry | dobry | dobry | dobry | _ | dobry | 753.2
2 | sala gimnastyczna wraz z łącznikiem | sala gimnastyczna | tak | nie |  | 2004 | 1364716.75 | wartość początkowa (księgowa brutto) | obiekt monitorowany, kraty w świetlicy szkolnej (parter) - łącznik | Krzyżanów 6, 99-314 Krzyżanów | 2 | pustaki | żelbeton/stal | żelbetonowy + blacha | dobry | dobry | dobry | dobry | _ | dobry | 525.36
3 | budynek gospodarczy | bud. gospodarczy | tak | nie |  | 1963 | 7048.36 | wartość początkowa (księgowa brutto) |  | Krzyżanów 6, 99-314 Krzyżanów | 3 | cegła | - | deski + papa | dobry | dostateczny | _ | dostateczny | _ | _ | 96.19
Razem | [6 empty] | 1887526.04
[6 empty] | SUMA: | 12622048.37