Krzyżanów, dnia 19 kwietnia 2012 roku

KI.0341/ZP-04/2012

Uczestnicy postępowania

wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie montażu przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach położonych na terenie gminy Krzyżanów (znak sprawy: KI.0341/ZP-04/2012)

ZAWIADOMIENIE

o odrzuceniu ofert Wykonawców i  unieważnieniu postępowania

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2)  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078, Nr 182, poz. 1228, z 2011 roku Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429) – w imieniu Zamawiającego Gminy Krzyżanów odrzucam wszystkie oferty złożone przez  Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie  zamówienia publicznego w trybie przetargu nieorganicznego - znak sprawy: KI.0341/ZP-04/2012, na wykonanie montażu przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach położonych na terenie gminy Krzyżanów.

W niniejszym postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

- ECOKUBE Sp. z o.o.

ul. Wólczańska  nr 128/134

90-527 Łódź,

- IKAR SERVICE EcoHousePro

Krzysztof Jatczak

ul. Przemysłowa 1, Ławy

07-411 Rzekuń,

- Zakład Usługowo Handlowy inż. Z. Dylewski

ul. Górna 20a

87-600 Lipno,

- BIO-NOVA Sp. z o.o.

ul. Jana Brzechwy 3

51-141 Wrocław,

- Konsorcjum:

- AWAS – SYSTEMY Sp. z o.o.  (lider konsorcjum)

ul. Żagańska 1 ; 04-713  Warszawa,

- P.P.U.H. „EURO-PLAST” Remigiusz Waldowski

ul. Bema 146 ; 87-720 Ciechocinek

- Konsorcjum:

- Bio Hydro System s. c. Paulina Sztajnert, Ernest Hamczyk (lider konsorcjum)

Mazury 51 ; 97-400 Bełchatów,

- P.P.H. „Centroplast” Sp. z o.o.

Mazury 51 ; 97-400 Bełchatów,

- Konsorcjum:

- WODNER s. c. Kazimierz Żurawski, Wiesław Brzeziński (lider konsorcjum)

Ner Kolonia 22 ; 99-220 Wartkowice,

- „Instal – System” Roman Torzewski

Radrysin 6a ; 99-200 Poddębice,

- KB Instalacje Krzysztof Bobrowski

ul. Siewna 9/13

94-250 Łódź.

Uzasadnienie prawne – zgodnie z cytowanym  powyżej  przepisem ustawy – Prawo zamówień publicznych,  Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne – w niniejszym postępowaniu treść żadnej  oferty nie jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przesłanki niezgodności treści ofert złożonych przez Wykonawców  z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają charakter merytoryczny i odnoszą się do przedmiotu zamówienia.

W poszczególnych ofertach  złożonych przez Wykonawców występują następujące niezgodności treści złożonych ofert z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- Oferta Nr 1 złożona przez: ECOKUBE Sp. z o.o. ; ul. Wólczańska  nr 128/134 ; 90-527 Łódź,

- Konstrukcja urządzenia nie jest wykonana metodą rotacyjną (pkt 3.6. lit. b) SIWZ),

- Oczyszczalnia nie posiada leja Imhoffa (pkt 3.6. lit. c) SIWZ),

- Oczyszczalnia dzielona jest grodziami - spawane (pkt 3.6. lit. n) SIWZ),

- Brak niezależnych włazów do każdej komory (pkt 3.6. lit. f) SIWZ).

- Oferta Nr 2 złożona przez: IKAR SERVICE EcoHousePro ; Krzysztof Jatczak ; ul. Przemysłowa 1, Ławy ; 07-411 Rzekuń,

- Osadnik wstępny nie posiada 1 m3 pojemności – wynika z rysunków technicznych (pkt 3.6. lit. e) SIWZ),

- Konstrukcja urządzenia nie jest wykonana metodą rotacyjną (pkt 3.6. lit. b) SIWZ),

- Oczyszczalnia dzielona jest grodziami - spawane (pkt 3.6. lit. n) SIWZ),

- Brak niezależnych włazów do każdej komory (pkt 3.6. lit. f) SIWZ).

- Oferta nr 3 złożona przez:  Zakład Usługowo Handlowy inż. Z. Dylewski ; ul. Górna 20a ; 87-600 Lipno,

- Dwie oczyszczalnie, o przepustowości 6 m³/dobę – przy budynkach komunalnych w miejscowościach Siemienice i Rustów winny pracować w technologii osadu czynnego (pkt 3.2. SIWZ) – zaoferowane oczyszczalnie pracują w technologii osadu czynnego   wspomaganego złożem biologicznym, a Zamawiający nie dopuścił zmiany technologii pracy oczyszczalni (pkt 3.3. SIWZ),

- Oczyszczalnia zgodnie z dokumentacja (załącznik nr 11 do oferty) „Biotic 40” dzielona jest grodziami  (pkt 3.6. lit. n) SIWZ).

- Oferta nr 4 złożona przez: BIO-NOVA Sp. z o.o. ; ul. Jana Brzechwy 3 ; 51-141 Wrocław,

- Oczyszczalnia nie posiada leja Imhoffa (pkt 3.6. lit. c) SIWZ),

- Oczyszczalnia dzielona jest grodziami - spawane (pkt 3.6. lit. n) SIWZ),

- Brak niezależnych włazów do każdej komory (pkt 3.6. lit. f) SIWZ),

- Brak możliwości przykrycia 2 metrową warstwą gruntu (pkt 3.6. lit. d) SIWZ).

- Oferta nr 5  złożona przez: Konsorcjum:  AWAS – SYSTEMY Sp. z o.o.  (lider konsorcjum) ; ul. Żagańska 1 ; 04-713  Warszawa / P.P.U.H. „EURO-PLAST” ; Remigiusz Waldowski ; ul. Bema 146 ; 87-720 Ciechocinek,

- Oczyszczalnia dzielona jest grodziami - spawane (pkt 3.6. lit. n) SIWZ),

- Brak niezależnych włazów do każdej komory (pkt 3.6. lit. f) SIWZ).

- Brak możliwości przykrycia 2 metrową warstwą gruntu (pkt 3.6. lit. d) SIWZ).

- Oferta nr 6 złożona przez:  Konsorcjum: Bio Hydro System s. c. Paulina Sztajnert, Ernest Hamczyk (lider konsorcjum)  ; Mazury 51 ; 97-400 Bełchatów / P.P.H. „Centroplast” Sp. z o.o. ; Mazury 51 ; 97-400 Bełchatów,

- Dwie oczyszczalnie, o przepustowości 6 m³/dobę – przy budynkach komunalnych w miejscowościach Siemienice i Rustów, które winny pracować w technologii osadu czynnego (pkt 3.2. SIWZ) – nie spełniają wymogu zgodności z normą PN EN 12566-3 + A1:2009 potwierdzoną raportami z badań wystawionym przez  notyfikowane laboratorium (pkt 3.6. lit. a) SIWZ).

- Oferta nr 7 złożona przez:  Konsorcjum: WODNER s. c. Kazimierz Żurawski, Wiesław Brzeziński (lider konsorcjum) ; Ner Kolonia 22 ; 99-220 Wartkowice / „Instal – System” Roman Torzewski ;  Radrysin 6a ; 99-200 Poddębice,

- Oczyszczalnie muszą być zgodne z normą PN EN 12566-3 + A1:2009 oraz posiadać deklarację zgodności ze znakiem CE – potwierdzoną raportami z badań wystawionym przez  notyfikowane laboratorium (pkt 3.6. lit. a) SIWZ) - przedstawiony raport jest dla oczyszczalni pracującej w technologii  osadu czynnego tylko z możliwością zastosowania złoża biologicznego. W związku z powyższym oczyszczalnie nie spełniają zgodności z normą PN EN 12566-3 + A1:2009 potwierdzoną raportami z badań wystawionym przez  notyfikowane laboratorium (pkt 3.6. lit. a) SIWZ).

- Oferta nr 8 złożona przez:  KB Instalacje Krzysztof Bobrowski ; ul. Siewna 9/13 ; 94-250 Łódź,

- Konstrukcja urządzenia (oczyszczalni)  nie jest wykonana metodą rotacyjną (pkt 3.6. lit. b) SIWZ),

- Oczyszczalnia dzielona jest grodziami - spawane (pkt 3.6. lit. n) SIWZ),

- Brak niezależnych włazów do każdej komory (pkt 3.6. lit. f) SIWZ).

- Trzykomorowy zbiornik HDPER - to osadnik gnilny a nie przydomowa oczyszczalnia ścieków spełniająca wymagania PN-EN 12566 – 3+A1:2009 (pkt 3.6. lit. a) SIWZ).

Wobec powyższego, każda złożona oferta jest niezgodna z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia i na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy – Prawo zamówień publicznych podlega odrzuceniu.

Jednocześnie działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) cytowanej w komparycji niniejszego pisma ustawy unieważniam niniejsze postępowanie – znak sprawy: KI.0341/ZP-04/2012.

Uzasadnienie prawne – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Uzasadnienie faktyczne – w niniejszym postępowaniu zostało złożonych osiem ofert, z czego wszystkie zostały odrzucone przez Zamawiającego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy. Zaistniała sytuacja, w której obiektywny brak możliwości dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej wynika z braku wymaganej przepisami ustawy liczby ważnych ofert,  pozwalających na rozstrzygnięcie postępowania.

Wobec powyższego postępowanie podlega unieważnieniu na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy – Prawo zamówień publicznych.

W niniejszym postępowaniu Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie  z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień publicznych (dział VI „środki ochrony prawnej”)

WÓJT

/-/ mgr inż. Tomasz Jakubowski

Otrzymują:

- ECOKUBE Sp. z o.o.

ul. Wólczańska  nr 128/134

90-527 Łódź, (fax: 42 630 66 45)

- IKAR SERVICE EcoHousePro

Krzysztof Jatczak

ul. Przemysłowa 1, Ławy

07-411 Rzekuń, (fax: 29 760 47 47)

- Zakład Usługowo Handlowy inż. Z. Dylewski

ul. Górna 20a

87-600 Lipno, (fax: 54 287 40 77)

- BIO-NOVA Sp. z o.o.

ul. Jana Brzechwy 3

51-141 Wrocław, (fax: 71 326 00 86)

- AWAS – SYSTEMY Sp. z o.o.

ul. Żagańska 1

04-713  Warszawa, (fax: 22 815 29 95)

- Bio Hydro System s. c. Paulina Sztajnert, Ernest Hamczyk

Mazury 51 ;

97-400 Bełchatów, (fax: 44 633 94 95)

- WODNER s. c. Kazimierz Żurawski, Wiesław Brzeziński

Ner Kolonia 22

99-220 Wartkowice, (fax:43 678 55 88)

- KB Instalacje Krzysztof Bobrowski

ul. Siewna 9/13

94-250 Łódź,   (fax: 42 638 98 19)